СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

### РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2014 года                                               № 232

Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Селиваново

муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования Селивановское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

решил:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения поселка Селиваново муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Селивановское сельское поселение	Н.К. Чулюков

УТВЕРЖДЕНО

решением совета депутатов

МО Селивановское сельское поселение

№ 232 от  18 марта 20 14 года

(приложение)

ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселка Селиваново

муниципального образования Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения поселка Селиваново муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Правила землепользования и застройки муниципального образования Селивановское сельское поселение применительно к части территории, утвержденные решением совета депутатов № 93 от 20.04.2011 года.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Обеспечение жителей  поселка Селиваново муниципального образования Селивановское сельское поселение тепловой энергией;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное образование Селивановское сельское поселение входит в состав Волховского муниципального района и является одним из 12 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований района (сельских поселений).

Площадь поселения на 01.01.2014 года - 193 кв.км.

Располагается в между Сясьстройским городским поселением и Между Потанинским и Колчановским сельскими поселениями. В состав муниципального образования Селивановское сельское поселение входят 11 населенных пунктов: поселок Селиваново, деревня Низино, деревня Дрюневщина, деревня Заречье, деревня Остров, деревня Заречье, деревня Лунгачи, деревня Антипово, деревня Телжево, деревня Свирь-Городок, станция Лунгачи.

Административным центром поселения является поселок Селиваново.

Численность населения  муниципального образования Селивановское сельское поселение на 01.01.2014 года - 1151 человек.

Рельеф территории поселения и окрестностей в основном холмистый, с отдельными равнинными участками. Колебания отметок поверхности земли от 0 до 25 м. Основная застроенная часть поселения располагается на отметках 6-12 м.

Климат муниципального образования умеренный, с переходом к континентальному, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой (средняя температура января −15°C, средняя температура июля +17°C). Годовое количество осадков 700 - 750 мм, в зимний период осадки выпадают преимущественно в виде снега. Преобладают юго-западные ветры.

2. Сведения о котельных.

Существующая система теплоснабжения поселка Селиваново муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области включает в себя:

- котельная - 1 ед.;

- тепловые сети.

Все тепловые сети и котельная в настоящее время находятся в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              собственности  муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ООО «Леноблтеплоснаб».

Основная характеристика котельной системы теплоснабжения поселка Селиваново муниципального образования Селивановское сельское поселение представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика котельной системы теплоснабжения

муниципального образования Селиваново сельское поселение

| № п/п | Адрес/название котельной | Вид топлива | Установлен-ная мощность, Гкал/час | Протяжен- ность сети, км | Подключен-ная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная котельная пос. Селиваново | мазут | 4,3 | 4,2 | 4,3 |

*Источник: данные ООО «Леноблтеплоснаб»

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является  мазут.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 4,2 км. Основной способ прокладки сетей в настоящее время - бесканальный. Средний диаметр труб - 150 мм.

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население муниципального образования - 79 % от общего объема поставляемой тепловой энергии (3,7 Гкал/ч).

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 23 % тепловой энергии в общей структуре потребления (1,0 Гкал/ч).

В таблице 2 представлены показатели использования располагаемой мощности тепловых источников и загрузки тепловых сетей  муниципального образования.

Таблица 2

Показатели загрузки тепловых источников

муниципального образования Селивановское сельское поселение

| № п/п | Адрес/название котельной | Загрузка котельных, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная котельная п. Селиваново | 72 |

*Источник: данные ООО «Леноблтеплоснаб», в соответствии с информацией, представленной в таблице 1

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- дефицит мощности источников тепловой энергии для обеспечения существующей и перспективной застройки в отдельных районах поселения;

- наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии (мазут);

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

В муниципальном образовании Селивановское сельское поселение только поселок Селиваново имеет в настоящее время газо- (сжиженный баллонный газ), тепло-, электро- и канализационные системы инженерного обеспечения, остальные населенные пункты только электросистемы (в перспективе системы реконструируются, модернизируются  и расширяется с учетом развития населенных пунктов).

3. Объекты на территории поселка Селиваново имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,37 рублей за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 2 рубля 80 копеек.

Сжиженный газ: при сгорании дает 41 МДж на 1 кг и стоит около 50 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1 рубль 20 копеек.

Магистральный газ: 1 кг дает 33 МДж тепла, 1 м3 весит около 800 грамм. Стоимость газа около 5000 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 5 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 18 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ 18 коп. Сжиженный газ 1 руб. 20 коп. Электричество 2 руб. 80 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1 кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

4. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, образования, здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будут снабжаться по прежней схеме централизованно от котельной поселка Селиваново.

Природным газом предполагается обеспечить следующие населенные пункты поселения: поселок Селиваново, остальные населенные пункты поселения будут пользоваться сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается среднего (0,6 МПа) давления. От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

В муниципальной котельной поселка Селиваново работают 2 газомазутных котла КВ-ГМ 2,5-95, следовательно затраты на переход с мазутного топлива на природный газ будут минимальны.

В настоящее время заменен магистральный участок теплотрассы длиной 240 метров в двухтрубном исполнении от котельной до распределительного узла на ул. Советской из труб диаметром 240 мм на трубы в ППУ оболочке, необходимо заменить трубопроводы теплотрасс от ул. Советской до ул. Торфяников диаметром 150 мм на трубы в ППУ оболочке длиной 1,5 км, что значительно снизит потери тепловой энергии.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий останется прежним - 4,3 Гкал/час, в т.ч.  - 3,7 Гкал на существующий жилой фонд.

5. Строительство новых котельных нецелесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду непротяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

7. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.